兴宁市危险化学品事故应急预案

兴宁市应急管理局

2022年9月

兴宁市危险化学品事故应急预案

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

1.4 工作原则	2

1.5 事故分级	2

2 组织指挥体系	2

2.1 市应急指挥机制	2

2.2 镇（街道）组织指挥机制	3

2.3 前线指挥机构	4

2.4 应急专家组	6

3 预防预警机制	6

3.1 预防	6

3.2 监测预警	6

3.3 信息报告	9

4 应急响应	10

4.1 响应分级	10

4.2 响应措施	10

4.3 先期应急处置	11

4.4 应急决策	12

4.5 安全防护	13

4.6 信息发布	14

4.7 响应升级	14

4.8 响应终止	14

5 综合保障	15

5.1 队伍保障	15

5.2 装备保障	15

5.3 医疗卫生保障	15

5.4 基础设施保障	16

5.5 技术保障	16

5.6 治安和交通运输保障	16

5.7 气象服务保障	17

6 后期处置	17

6.1 善后处置	17

6.2 保险	17

6.3 调查评估	18

6.4 恢复重建	18

7 监督管理	18

7.1 预案演练	18

7.2 宣传培训	18

7.3 责任与奖惩	19

7.4 预案管理	19

7.5 发布实施	20

附件1 事故分级标准	21

附件2 市指挥部成员单位及其职责分工	23

附件3 现场指挥部组成及职责分工	28

附件4 事故现场应急处置工作要点	32

# 1 总则

## 1.1 编制目的

建立健全兴宁市危险化学品生产安全事故（以下简称“危险化学品事故”）应急体系和运行机制，规范危险化学品事故应急程序，提高应急响应速度和水平，最大限度降低事故危害程度、人员伤亡和财产损失，预防次生、衍生事故的发生，维护人民群众生命安全和社会稳定，促进经济社会协调健康发展。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》《危险化学品安全管理条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《广东省突发事件应对条例》《广东省突发事件总体应急预案》《梅州市突发事件总体应急预案》《梅州市生产安全事故应急预案》《兴宁市突发事件总体应急预案》《兴宁市生产安全事故应急预案》等法律法规和文件。

## 1.3 适用范围

本预案适用于兴宁市行政区域内从事生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的过程中发生涉及危险化学品事故的应急准备和应急救援工作。民用爆炸物品、烟花爆竹、放射性物品、核能物质以及用于国防料研生产的危险化学品事故不适用本预案。

本预案所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

本预案所称使用危险化学品是指根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》规定，应取得危险化学品安全使用许可证的化工企业使用危险化学品的过程。

## 1.4 工作原则

兴宁市人民政府是处置本行政区域一般危险化学品事故的主体。危险化学品事故应急工作坚持生命至上、安全第一，统一领导、分级应对，属地为主、条块结合，依法规范、科学处置的原则。

## 1.5 事故分级

根据造成的人员伤亡或直接经济损失等，危险化学品事故分为特别重大、重大、较大和一般事故，分级标准见附件1。

# 2 组织指挥体系

## 2.1 市应急指挥机制

### 2.1.1 领导机构

在兴宁市委统一领导下，兴宁市人民政府是全市危险化学品事故应急工作的行政领导机关。在市长领导下，兴宁市人民政府对一般危险化学品事故应急工作进行研究、决策和部署。

### 2.1.2 市危险化学品事故应急指挥部

在兴宁市人民政府领导下，设立危险化学品事故应急指挥部（以下简称“市指挥部”），负责组织和指导全市危险化学品事故应急处置工作。

总指挥：由兴宁市人民政府分管此项工作的副市长担任，

副总指挥：由市政府协调应急管理工作的副主任，市应急管理局主要负责同志，市消防救援大队主要负责同志，牵头部门和事故发生地镇政府（街道办）的主要领导同志担任。

市指挥部下设办公室，承担危险化学品事故应急处置工作。办公室设在市应急管理局，办公室主任由市应急管理局主要负责同志兼任。

### 2.1.3 市指挥部成员单位

市指挥部成员单位由市政府负有安全生产监督管理职责的部门和市有关部门、单位组成，是市危险化学品应急组织领导体系的重要组成部分，应根据任务分工各司其职、密切协作，确保各项危险化学品事故应急工作任务顺利完成。市指挥部各成员单位按照职责制定、管理并实施有关应急工作手册。各成员单位与市指挥部办公室建立应急联系工作机制，保证信息通畅，做到信息和资源共享。其他有关部门和单位根据危险化学品事故应对工作的需要，在市指挥部的组织、指导下做好相关工作。市指挥部成员单位及其职责分工见附件2。

## 2.2 镇（街道）组织指挥机制

### 2.2.1 镇（街道）领导机构

镇（街道）政府是本行政区域危险化学品事故应急工作的行政领导机关，在本级党委统一领导下，负责健全完善应急管理领导体制和安全生产应急指挥机制，做好本行政区域危险化学品事故应急工作。

### 2.2.2 镇（街道）危险化学品事故应急指挥机构

在镇（街道）政府领导下，设立镇（街道）危险化学品事故应急指挥部，负责组织指导本行政区域内危险化学品事故应急工作。

### 2.2.3 危险化学品从业单位

危险化学品从业单位应贯彻落实国家、省、梅州市和市有关应急工作要求，建立健全危险化学品生产安全事故应急预案体系,建立健全安全生产应急组织机构，加强应急准备各项工作,依法落实危险化学品事故应急职责。

## 2.3 前线指挥机构

### 2.3.1 前线指挥部

发生危险化学品事故后，事发地镇政府（街道办）根据事故应对处置需要，设立由本级人民政府负责同志、相关部门负责同志组成的现场指挥部，指挥部指挥长由代表本级政府现场处置事故的最高行政负责同志担任。现场指挥部实行指挥长负责制，按照本级人民政府的授权，组织制定并实施危险化学品事故现场应急救援方案，组织、指挥现场应急救援。参加危险化学品事故现场应急救援的单位和个人应当服从现场指挥部的统一指挥。

根据应对工作需要，较大以上危险化学品事故发生后，市人民政府设立前线指挥部，市委、市政府主要领导同志应靠前指挥。情势紧急时，由危险化学品事故领域牵头部门协调组成先期处置小组，组织、指挥事发地镇（街道）开展应急处置工作，协调应急救援队伍、装备、物资等应急资源。前线指挥部组成及职责见附件3。

### 2.3.2 应急救援队伍

危险化学品事故应急救援队伍主要包括市消防救援大队、专业应急救援队伍、企业应急救援队伍、志愿者应急救援队伍等。必要时，可协调人武部及上一级危险化学品应急救援队伍。

（1）市消防救援大队

负责危险化学品事故应急处置、火灾扑救、人员搜救和事故现场清理，控制危险源，防止事故扩大及次生灾害发生，承担危险化学品事故综合应急救援任务。

（2）专业应急救援队伍

危险化学品专业应急救援队伍负责危险化学品事故现场检测、危险化学品泄漏控制、有毒有害物质处置、酸碱化学品处置、危险化学品转输吊装等，与其他应急救援队伍协同参与处置危险化学品事故应急救援工作，并提供专业技术支持。

（3）企业应急救援队伍

负责本企业危险化学品事故的先期处置和应急救援工作，配合市消防救援大队、专业应急救援队伍开展抢险救援。

（4）志愿者应急救援队伍

参与防灾避险、疏散安置、急救技能等应急知识的宣传、教育和普及工作，参与危险化学品事故的信息报告、抢险救援、卫生防疫、群众安置、设施抢修和心理疏导等工作。

各应急救援队伍接到市指挥部调度指令后，应立即启动应急响应行动，携带专业救援装备器材，尽快赶赴事故现场。应急救援队伍应在现场指挥部统一指挥下，发挥专长，相互协作、科学施救。

## 2.4 应急专家组

危险化学品事故应急专家组（以下简称“专家组”）由危险化学品领域和其他相关行业技术及管理专家组成。专家组的主要职责是：对事故应急处置工作提供技术指导和处置措施建议，参与审查事故应急处置方案。

# 3 预防预警机制

## 3.1 预防

镇政府（街道办）及市有关部门（单位）应坚持“预防为主、预防与应急相结合”的原则，重点排查危险化学品生产、储存、使用、经营、运输等环节的风险点和危险源，建立完善危险化学品风险点和危险源数据库，构建应急管理部门和其他行业监管部门之间危险化学品重大危险源信息共享机制。

镇政府（街道办）及市有关部门在重大活动和重要时段可采取限制危运车辆通行的预防措施。

## 3.2 监测预警

### 3.2.1 监测

镇政府（街道办）及市有关部门要建立健全突发事件监测制度，整合监测信息资源，完善监测信息资源获取和共享机制，科学研判突发事件信息。危险化学品事故处置牵头部门负责相应突发事件监测信息集成，要充分利用“广东省危险化学品安全生产风险监测预警系统”和“两客一危一重货”重点车辆智能监控预警融合平台，建立健全危险化学品企业生产和储运等基础信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测点，明确监测项目，提供必要的设备和设施，配备专职或兼职人员，对可能发生的突发事件进行监测。

### 3.2.2 预警

镇政府（街道办）及市有关部门要建立健全危险化学品事故预警制度，加强突发事件预警信息发布能力建设，健全完善市、镇（街道）两级预警信息统一发布平台，统筹预警信息发布。充分利用各类传播媒介，建立预警信息快速发布和传播机制，扩大社会公众覆盖面。

（1）确定预警级别。按照可能发生的危险化学品事故的紧急程度、发展势态和危害程度，事故预警级别从高到低分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。

（2）发布预警信息。生产经营单位发现生产设施及环境异常可能导致危险化学品事故时，应当发布本单位生产安全事故预警信息，并及时向事发地镇政府（街道办）负有安全生产监督管理职责的部门报告。市负有安全生产监督管理职责的部门应落实安全生产监测预警工作,当研判可能发生危险化学品事故时，应及时向涉险单位发布预警信息,报告镇政府（街道办）;当可能影响邻近镇（街道）区域时,应及时通报相邻区域镇政府（街道办）;当可能发生的事故超过镇政府（街道办）处置能力时，应及时向市人民政府有关部门报告。根据危险化学品事故的发展态势和可能造成的危害程度，镇政府（街道办）根据分析评估结果，按有关规定立即发布预警信息，及时向市人民政府或相应部门报告，必要时可越级上报。市指挥部办公室密切关注事态发展情况，做好预警信息发布、信息报告和应急救援的前期准备工作。

预警信息实行动态管理制度。发布预警信息的相关部门要根据事态的发展，适时调整预警级别和宣布解除警报，并重新发布、报告和通报有关情况。

（3）采取预警措施。预警信息发布后,预警区域内镇政府（街道办）要采取有效措施预防事故发生。危险化学品从业单位应当加强重大危险源、关键设施检查监测,采取有效措施做好防范应对工作，必要时组织停产撤人;组织应急队伍和人员进入待命状态，做好应急准备。镇政府（街道办）根据预警级别和实际情况以及分级负责的原则，采取下列（但不限于)措施:

① 组织收集、分析危险化学品事故险情信息,研判影响范围和危害程度，制订预警行动方案，建立并保持信息渠道畅通。

② 组织涉险区域有关单位采取有效措施，防止发生事故或降低事故危害。必要时采取区域警戒和管制，疏散转移和妥善安置可能受到危害的人员;限制使用或关闭易受事故危害的场所。

③ 通知应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态;通知相关单位做好应急资源准备。

④ 及时发布事态信息，公布应急措施，回应社会关切，维护社会正常秩序。

## 3.3 信息报告

### 3.3.1 信息报告时限和程序

危险化学品事故发生后，按下列要求做好信息报告：

（1）事发现场人员要立即报告本单位负责人，同时开展自救和互救。

（2）单位负责人接到事故报告后，立即如实报告镇政府（街道办）。市直属企业在报告镇政府（街道办）的同时，报告市应急管理局。

（3）事发地镇政府（街道办）接到报告后，应立即启动相应的应急预案，组织开展应急救援，并核实有关情况，了解事故核心区情况（包括发生事故单位的名称、地址、危险化学品种类及数量、人员伤亡和事故简要情况等）及工艺关联区和可能影响区域情况，适时研判、决策和上报。

（4）市指挥部办公室接到报告后，对有关情况进行跟踪核实，立即报告市指挥部指挥长、副指挥长，并按领导指示和有关规定向上级报告。

（5）发生在敏感时期或敏感地区的突发事件信息，有关重要预测预警信息，以及可能演化为较大以上事故的信息，不受分级标准限制，一律参照较大以上突发事件信息要求报送。

每级上报时限不得超过1个小时，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报，同时通报可能受影响的地区、部门和企业。较大以上突发危险化学品事故发生后或特殊情况下，事发地镇政府（街道办）可直接向梅州市政府及其有关部门报告，并同时报告市人民政府及其有关部门。

### 3.3.2 信息报告内容和要求

信息报告要简明扼要、清晰准确。事故报告内容应包括：事故发生单位概况，事故发生的时间、地点、简要经过、信息来源，事故涉及的危险化学品种类及数量，事故可能造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失，已采取的应急处置措施，目前事故处置进展情况，下一步拟采取的措施等。

# 4 应急响应

## 4.1 响应分级

事故应对遵循分级负责、属地为主的原则。市级层面应急响应一般可由高到低分为四个等级。

## 4.2 响应措施

4.2.1 Ⅳ级响应

发生一般危险化学品事故，接到事故报告后，事故牵头部门会同市指挥部办公室立即组织专家进行分析研判，对事故及其发展趋势进行综合评估后，向市指挥部报请启动Ⅳ级应急响应，同时向各有关部门和单位发布启动相关应急程序的指令。若超出Ⅳ级响应条件时，应立即报请上级部门响应。

市指挥部总指挥、副总指挥及各成员到位，按应急职责展开应急救援工作：

1）指导、协调现场指挥部开展现场应急救援、监测、避险疏散、保卫警戒、医疗救护等工作；

2）协调相关专家及专业人员参与救援；

3）跟踪事故发展态势，如有需要，协调增加应急救援力量。

4）指导协调相关善后工作，启动事故调查处理程序。

5）符合应急救援结束条件时，终止应急救援响应程序。

4.2.2 Ⅲ级及以上级别应急响应

接到发生较大危险化学品事故报告经核实的，或现场处置中确认为可能造成较大危险化学品事故险情的，市指挥部应立即启动应急响应，同时向各有关部门和单位发布启动相关应急程序的指令。超出市政府应急处置能力的危险化学品事故，由市指挥部组织指挥部成员和专家组开展分析研判，对事故影响及其发展趋势进行综合评估，根据分析研判结果，报市委、市政府主要领导，由市委、市政府主要领导提请上级政府启动应急响应。

市委、市政府主要领导应立即赶赴事故所在地，组织指挥先期应急处置工作，并将有关情况迅速报告梅州市委、市政府。

## 4.3 先期应急处置

### 4.3.1 事发单位初期处置

危险化学品事故发生后，事发单位要立即启动应急响应，在确保应急救援人员人身安全和避免发生次生事故的前提下，立即组织开展关阀泄压断料、灭火控火防爆、紧急疏散人员、集结专业救援力量等初期应急处置。

### 4.3.2 镇政府（街道办）先期处置

事发地镇政府（街道办）接到事故报告后，立即启动本级应急预案，开展应急处置：

（1）核心区控制。对事故核心区和相关责任人实施现场控制。

（2）核心区警戒隔离。根据化学品特性和泄漏、扩散的情况及火灾、爆炸所涉及的范围设立警戒区，并对通往事故核心区的道路实行交通管制。

（3）现场处置。迅速了解危险化学品事故现场情况，掌握所涉及危险化学品种类、数量、特性、状态等信息，组织应急救援队伍，根据危险化学品主要事故类型现场处置要点开展现场应急救援、医疗救治、环境监测等工作。现场救援人员应根据事故危险特性和危险化学品处置方式，采取有效的防护措施。

（4）人员撤离与安置。根据事故可能波及范围，立即组织可能受到威胁的人员有秩序地向上风、侧风向避难场所或安全地带撤离。

现场指挥部应根据事故情况分析，采取安全、有效的应急救援行动。

事故现场应急处置工作要点见附件4。

## 4.4 应急决策

市指挥部接到一般及以上事故报告后，根据事故的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，作出如下处置，其中较大、重大、特别重大事故还应根据梅州市、省、国家应急指挥机构的指令进行处置：

（1）发布启动应急响应的指令。

（2）对事发地镇政府（街道办）提出事故应急处置要求，要求市有关部门立即采取相应的应急措施。

（3）向市委、市政府和梅州市报告，必要时请求梅州市应急管理局给予支持，及时通报波及或可能波及的其他镇（街道）。

（4）市指挥部负责同志率工作组、专家组赶赴事发地进行组织指导协调。

（5）调集专业处置力量和抢险救援物资进行救援，必要时请求人武部给予支援。

（6）按照市委、市政府有关指示，进一步采取相关处置措施。

## 4.5 安全防护

现场应急救援人员应根据需要携带专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开危险化学品事故现场的相关规定。前线指挥部根据需要调集相应的安全防护装备。

前线指挥部负责组织群众的安全防护工作。

（1）督促事故发生单位和镇政府（街道办）建立应急互动机制，确定保护群众安全需要采取的安全防护措施。

（2）决定应急状态下群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

（3）组织开展实施疏散、转移。

（4）启动应急避难场所。

（5）开展医疗、防疫和疾病控制工作。

（6）负责治安管理。

## 4.6 信息发布

市指挥部统一组织事故信息发布工作，在市宣传部的组织指导下，按照有关规定，及时、准确、客观发布相关信息。未经市指挥部批准，参与处置工作的单位和个人不得擅自对外发布事故信息。

## 4.7 响应升级

危险化学品事故发生后，镇政府（街道办）及其其他单位等根据事故初判级别、应急处置能力以及预期影响后果，综合研判确定本层级面响应级别。对于事故本身比较敏感，或发生在重点地区，或重大活动举办、重要会议召开等时期的，可适当提高响应级别。

应急响应启动后，可视事故发展情况，及时对响应级别进行调整。一旦事故扩展，且有蔓延扩大的趋势、情况复杂难以控制时，及时提升响应级别。

## 4.8 响应终止

当事故现场险情得以控制，遇险人员得到解救，事故伤亡情况已核实清楚，环境监测符合有关标准，导致次生、衍生事故的隐患消除后，现场应急处置工作即告结束。前线指挥部根据事故现场处置情况及专家组评估建议，报告市指挥部批准后，由前线指挥部宣布现场应急处置结束，应急救援队伍和工作人员有序撤离。

市指挥部应当及时宣布应急响应终止，结束应急响应。各启动了应急响应的单位要及时终止响应。

# 5 综合保障

## 5.1 队伍保障

建立健全危险化学品事故应急救援队伍，包括市消防救援大队、专业应急救援队伍、企业应急救援队伍以及公安、卫生、环保和其他有关部门的应急救援队伍。适时组织开展多种形式的应急演练，不断提高实战能力。

## 5.2 装备保障

市有关部门、镇政府（街道办）和危险化学品生产经营企业应当建立事故应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各专业应急救援队伍和相关企业根据实际情况和需要配备应急救援装备。市政府有关负有安全生产监督管理职责的部门应建立完善应急物资、装备数据库和调用制度，保证应急状态时调用。

## 5.3 医疗卫生保障

市卫生健康局应建立专业医疗救护队伍，配备专业救护设备，组织或实施对危险化学品事故伤员的院前急救、转运、后续救治及有关卫生防疫工作；红十字会等社会救援组织积极配合专业医疗队伍参与救援工作。

针对危险化学品事故可能造成的健康危害，市、镇（街道）医疗单位应储备医疗救治应急物资，开展医疗救援演练和公众自救、互救医疗常识宣传教育。

危险化学品从业单位针对本单位可能发生事故的类别，加强员工自救、互救知识和技能培训，最大限度降低事故造成的人员伤害和健康危害。

## 5.4 基础设施保障

市、镇两级人民政府和有关部门要建立健全本地区本系统危险化学品事故应急通信保障体系，应急值班电话须保证24小时畅通。市指挥部成员单位负责本系统相关信息收集、分析和处理，按规定向市指挥部办公室报送。各级各有关部门应当掌握本区域内所有应急机构和相关部门的通信联系方式；依托城市风险点危险源排查管控信息系统和省、梅州市危险化学品基础信息管理系统，建立全市危险化学品重大危险源信息数据库，开放数据资源，实现与各行业主管部门之间重大危险源信息共享共用。通信部门要保障应急期间的通信联络和信息传递。

电力供应和水务及城综等部门要及时修复受损毁的电力、供水和供气系统和设施，保障事故发生地应急装备的临时供电和用水需求及事故地区供电、供水和供气。

## 5.5 技术保障

市应急管理局及市相关部门应建立市级危险化学品事故应急救援专家库，完善专家管理和联系制度，为应急救援提供技术支持和保障；加强与危险化学品领域事故应急救援装备设备生产经营单位的沟通联系，对相关紧缺技术的发展给予大力支持。

## 5.6 治安和交通运输保障

发生危险化学品事故后，事故现场应实施治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，保持社会治安秩序的稳定。根据需要及时对现场和相关通道实行交通管制，开设应急救援特别通道，确保救灾物资、器材和人员的运送，形成快速、高效、顺畅、协调的应急运输系统。

## 5.7 气象服务保障

市气象部门负责气象服务保障工作，提供天气预报并加强对极端天气的监测和预警。根据预防和应对危险化学品事故的需要，提供局部地区气象监测预警服务。

# 6 后期处置

## 6.1 善后处置

事故发生地镇政府（街道办）应当根据本地区遭受损失情况，制定救助、救治、补偿、抚慰、抚恤、安置和心理干预等善后工作方案并组织实施。对事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，按照规定给予抚慰、抚恤、补助。对紧急调用、征用有关单位和个人的物资、设备、设施、工具，按照规定给予补助、补偿。根据工作需要，提供心理咨询辅导和司法援助，妥善处理因处置危险化学品事故引发的矛盾和纠纷。

## 6.2 保险

事故发生后，事发地银保监管机构要组织、督促有关保险机构及时开展查勘和理赔工作。

危险化学品生产、经营、储存企业及涉及使用环节重点企业应按照省、梅州市有关规定投保安全生产责任保险。

镇政府（街道办）及其市有关部门、有关单位安排应急救援人员参与可能发生人身危险的抢险救援行动前，应当为其购买相应的保险。

## 6.3 调查评估

应急处置工作结束后，市指挥部将有关信息资料移交市指挥部办公室归档，有关部门对各自事故应急救援情况进行总结，根据事故检测、鉴定的数据，分析事故原因，评估事故应急响应情况，总结评估报告要及时报送市政府和市指挥部办公室。

## 6.4 恢复重建

对受事故损害的公共区域，在应急救援行动结束后，由事发地镇政府（街道办）和市有关部门组织专家进行评估，制定事故造成财产和环境损害的恢复方案和重建计划，及时恢复社会秩序，修复被破坏的社会运行、生产经营等基础设施。

# 7 监督管理

## 7.1 预案演练

市应急管理局会同市指挥部成员单位不定期组织开展应急预案演练，并加强对应急演练工作的督查指导。本预案每2年至少进行一次演练。

演练结束后，市应急管理局和配合处置部门及参演单位应对演练效果进行评价，及时分析存在的问题，及时整改。

## 7.2 宣传培训

镇政府（街道办）、市有关单位要积极利用电视、广播、报刊等新闻媒体，广泛宣传相关法律法规、应急预案和公众避险、自救、互救知识，增强公众危险化学品防灾减灾意识。市应急管理局等有关单位应组织危险化学品监管干部、应急救援人员开展应急管理相关培训，提升其预防和应对危险化学品事故的意识和能力。

## 7.3 责任与奖惩

市指挥部办公室根据事故调查报告提请市委、市政府对在危险化学品事故应急处置中做出贡献的部门（单位）、个人给予表彰和奖励。

对在应急处置工作中拒报、迟报、谎报、瞒报和漏报事故重要情况，或者在应急处置工作中有失职、渎职行为的有关单位和责任人，按照相关法律法规的规定进行处罚。

监察机关对未按应急预案规定履行有关职责，导致危险化学品事故发生或危害扩大的，或出现不服从市人民政府统一指挥，未及时组织开展生产自救和善后工作，截留、挤占、挪用应急资金等情况的有关责任人，依照有关规定给予处罚或处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

## 7.4 预案管理

市应急管理局负责建立应急预案评估制度，原则上至少每3年对本预案评估1次，并根据评估结果，及时提请市政府修订完善本预案。有关法律法规对应急预案修订周期另有规定的，从其规定。有下列情形之一时，应当及时修订本预案：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（6）编制单位认为应当修订的其他情况。

## 7.5 发布实施

本预案由市应急管理局负责解释，自发布之日起实施，原《兴宁市危险化学品一般生产安全事故应急预案》同时废止。

附件：1.事故分级标准

2.市指挥部成员单位及其职责分工

3.现场指挥部组成及职责

4.事故现场应急处置工作要点

- 附件1

事故分级标准

一、生产安全事故分级
　　特别重大、重大、较大、一般事故依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行分级。根据造成的人员伤亡或直接经济损失等，事故分为：

（1）一般（Ⅳ级）事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（2）较大（Ⅲ级）事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

（3）重大（Ⅱ级）事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

（4）特别重大（Ⅰ级）事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

二、重大、较大涉险事故分级

重大、较大涉险事故依据原国家安全监管总局《安全生产信息报告和统计工作规范》（安监总局统计〔2012〕130号）进行分级。

重大涉险事故:涉险10人以上的事故;造成10人以上被困或下落不明的事故;紧急疏散人员5000人以上和住院观察50人以上的事故;可能升级为重大事故的较大事故(如具有危重伤员有可能抢救无效死亡，以及现场搜救尚未结束、死亡人数可能增加等情形的事故)；有可能造成5000万元以上直接经济损失的事故;危险化学品严重泄漏(危及人员密集场所等)的事故;严重危及重要场所和设施(电站、重要水利设施、核设施、危险化学品库、油气站和车站、码头、港口、高铁、机场及其他人员密集场所等)安全的事故;其他重大涉险事故。

较大涉险事故:涉险3人以上10人以下的事故;造成3人以上10人以下被困或下落不明的事故;紧急疏散人员500人以上5000人以下和住院观察10人以上50人以下的事故；危险化学品泄漏（危及人员密集场所等）的事故；危及重要场所和设施(电站、重要水利设施、核设施、危险化学品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等)安全的事故;其他较大涉险事故。

上述数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 附件2

市指挥部成员单位及其职责分工

市委宣传部：负责指导事故应急救援工作的新闻报道，组织市内新闻媒体开展新闻报道和舆论引导工作。

市教育局：负责院校实验室危险化学品安全管理和事故防范处置；指导校园师生等做好应急疏散和中毒防护工作。

市科工商务局：负责生产安全事故应急通信的无线电频率协调保障。建立健全应急通信工作体系，组织基础电信运营企业建立有线与无线相结合、基础通信网络与机动通信系统相配套的应急通信保障系统。

市公安局：负责牵头处理危险化学品道路交通事故；负责危险化学品事故现场及周边道路交通管制工作，协助组织受灾群众安全疏散；负责事故现场警戒、秩序维护和涉案人员管控等工作。

市民政局：负责会同有关部门组织指导遇难人员遗体处置等相关事务；指导开展社会捐助活动。

市财政局：负责按照规定做好事故应急资金支持工作。

市人力资源社会保障局：负责组织指导各地区对事故灾难伤亡人员的工伤认定和工伤保险待遇支付工作，并参与善后处理工作。

市自然资源局：负责地质灾害发生后危险化学品事故应急救援的地质灾害防治技术支撑工作。

梅州市生态环境兴宁分局：负责废弃危险化学品处置的环境污染防治监督管理工作；负责组织指导危险化学品事故环境应急监测工作，分析研判环境污染状况及趋势；做好应对危险化学品事故次生环境污染事件的应急准备工作，一旦发生因事故引发环境污染，根据突发环境事件应急预案的规定进行应急处置。

市住房城乡建设局：负责组织指导因危险化学品事故造成受损建（构）筑物的评估、鉴定、处置工作，指导事故发生城市开展城市基础设施和公用设施的处置和恢复重建工作。

市交通运输局：负责危险化学品道路运输企业安全生产的监督管理；协调涉及到铁路运输（兴宁段）危险化学品的铁路交通事故的应急救援工作；负责事故应急期间道路和内河运输的保障工作；组织、协调船舶交通事故引发船舶危险化学品污染水域的应急处置工作；负责开辟救援绿色通道，协助调集、征用救援车辆等，做好事故现场抢险物资和抢险人员运送工作。

市卫生健康局：负责组织应急医疗救援、卫生防疫及灾民心理危机干预工作；组织开展现场救护及伤员转运，做好伤员分检、救治的统计工作；负责危险化学品事故中毒有关症状和性质的鉴别。

市应急管理局：负责市危险化学品应急救援指挥部办公室工作；向市指挥部提出应急处置建议；指导危险化学品生产安全事故应急救援，按照权限指挥调度市消防救援大队和专业危险化学品救援队伍等参与应急救援；指导事故善后处理工作。

市市场监管局：组织、指导危险化学品事故涉及原料、产品及其包装物的质量检测、质量鉴定和事故现场压力容器、压力管道等特种设备检测、认定，提出应急救援技术措施，对事故救援现场所需特种设备提供技术支持。

市发展改革局：负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，为兴宁市影响较大的地方性突发事件提供必要的生活类救灾物资方面支持与保障。

市城市管理和综合执法局：负责牵头城镇燃气管道事故的应急处置工作。

市总工会：依法参与危险化学品事故的调查处理，向有关部门提出处理意见，督促事故发生单位防范和整改措施的落实。

市气象局：负责提供应急救援有关的气象实时监测和预警预报等气象服务。

市水务局：负责组织做好危险化学品事故现场救援的供水保障和事故造成供水设施损毁的抢险抢修工作

武警兴宁中队：负责保护重要目标安全，解救、转移和疏散受灾人员；抢救、运送重要物资。

市消防救援大队：负责指挥消防救援队伍参与应急救援工作；负责制定事故灭火救援方案；负责事故现场火灾扑救，人员搜救和事故得到控制后的洗消工作。

兴宁供电局：负责组织实施事故辖区范围内受影响的电网恢复及设备抢修工作，为应急救援提供电力保障；组织管辖范围内电力设备的停电及事后恢复工作。

中国电信、移动、联通兴宁公司：负责组织危险化学品事故现场应急通讯保障，完善应急通讯系统，确保应急救援通讯的畅通。

事发地镇政府（街道办）：按照有关规定及时向市指挥部办公室及市有关主管部门报告生产安全事故情况，并在第一时间采取应急处置措施，开展先期应急处置工作，为市应急指挥部组织应急救援提供保障。

发生不同类别的危险化学品生产安全事故，主要牵头和参与应急处置的部门详见下表。

危险化学品事故领域处置部门任务表

| 序号 | 事故管辖领域 | 牵头组织部门 | 主要参与处置部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品经营、储存、使用(易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品除外)事故 | 市应急管理局 | 市委宣传部、市发展改革局、市公安局、市科工商务局、市财政局、市交通运输局、市卫生健康局、梅州市生态环境兴宁分局、市气象局、市消防救援大队、兴宁供电局及其他有关部门、单位 |
| 2 | 燃气(含加气站)事故 | 市城综局 | 市委宣传部、市发展改革局、市公安局、市科工商务局、市财政局、市交通运输局、市卫生健康局、梅州市生态环境兴宁分局、市气象局、市消防救援大队、兴宁供电局及其他有关部门、单位 |
| 3 | 危险化学品道路交通运输事故、民用爆炸品、烟花爆竹、易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品使用事故 | 市公安局 | 市委宣传部、市发展改革局、市公安局、市科工商务局、市财政局、市交通运输局、市卫生健康局、梅州市生态环境兴宁分局、市气象局、市消防救援大队、兴宁供电局及其他有关部门、单位 |
| 4 | 放射性物品、危险废物事故、危险化学品事故引发次生环境事件 | 梅州市生态环境局兴宁分局 | 市委宣传部、市发展改革局、市公安局、市科工商务局、市财政局、市交通运输局、市卫生健康局、梅州市生态环境兴宁分局、市气象局、市消防大队、兴宁供电局及其他有关部门、单位 |

- 附件3

现场指挥部组成及职责分工

市指挥部根据需要设立危险化学品事故前线指挥部，下设相应的工作组。各工作组组成及职责分工如下：

一、综合协调组

牵头单位：“危险化学品事故领域处置部门任务表”的牵头部门。

成员单位：市委宣传部、市公安局、市相关行业主管部门、事发地镇政府（街道办）和事故企业。

主要职责：组织制定现场应急救援处置方案；传达省委省政府和市委、市政府领导同志批示指示；指导协调市直有关部门和当地人民政府做好危险化学品生产安全事故应急救援处置工作；负责事故接报、续报和处置工作记录、归档等工作。

成员单位要指派1名科级干部参加综合协调、联络工作。

二、抢险救援组

牵头单位：“危险化学品事故领域处置部门任务表”的牵头部门。

成员单位：市科工商务局、市公安局、市交通运输局、市卫生健康局、市应急管理局、市市场监管局、市发展改革局、市气象局、事发地镇政府（街道办）和专业抢险救援队伍。

主要职责：参与制定现场救援方案并组织实施；调集救援力量和物资；按照专业要求，指导救援工作有序进行。

三、救治防疫组

牵头单位：市卫生健康局。

成员单位：市民政局、市人力资源社会保障局、事故所在地镇政府（街道办）和医疗救护单位，事发地镇政府（街道办）和事故企业。

主要职责：指导当地人民政府全力救治受伤人员，负责组织协调救护车、医疗专家和卫生应急队伍等开展伤员及中毒人员急救、转运、救治和现场卫生防疫工作；负责组织卫生应急药品、器械等物资调配工作。

四、警戒治安组

牵头单位：市公安局。

成员单位：市交通运输局、武警兴宁中队、事发地镇政府（街道办）和事故企业。

主要职责：负责维护事故现场及周边区域治安保卫和救援工作秩序，危险区域警戒，周边道路实行交通管制，维持交通秩序；确认死亡人员身份。

五、公众疏散组

牵头单位：事发地镇政府（街道办）。

成员单位：市公安局、武警兴宁中队、市交通运输局、事发地镇政府（街道办）和事故企业。

主要职责：组织做好疏散转移现场和周边受威胁区域人员。

六、环境监测与危险废物处置组

牵头单位：梅州市生态环境兴宁分局。

成员单位：市城市管理和综合执法局、市公安局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市气象局、事发地镇政府（街道办）。

主要职责：负责事故现场环境监测，分析研判事故现场污染状况及趋势；指导事故涉及的危险废物处置并监督实施。

七、专家组

牵头单位：市应急管理局

成员单位：市相关行业主管部门、有关市直单位、事故企业。

主要职责：为危险化学品生产安全事故应急处置及指挥决策提供技术支持，参与制定现场应急救援方案；研究分析事故灾害形势演变和救援技术措施；提出有效防范事故扩大的具体措施和建议；对事故应急响应终止和后期分析评估提出建议；分析事故原因、灾害情况，为恢复生产提供技术支撑；参加事故调查工作。

八、新闻报道组

牵头单位：市委宣传部

成员单位：市危险化学品应急救援指挥部成员单位、事发地镇政府（街道办）和事故企业。

主要职责：负责统筹协调新闻发布工作；做好媒体沟通、衔接和相关服务工作；收集、引导舆论舆情，及时、准确、正面、客观发布和通报权威信息；组织开展事故应急救援工作宣传报道。

九、后勤保障组

牵头单位：事发地镇政府（街道办）

成员单位：市公安局、市民政局、市财政局、市交通运输局、市发展改革局、市科工商务局、市气象局、兴宁供电局和事故企业。

主要职责：负责事故应急救援物资和生活保障及被疏散群众的临时安置救助等。

十、善后处置组

牵头单位：事发地镇政府（街道办）

成员单位：市公安局、市民政局、市人力资源社会保障局、市应急管理局和事故企业。

主要职责：负责做好伤亡人员家属的安抚,抚恤,督促保险理赔、工伤保险待遇支付工作；负责遇难人员处理工作；负责其他善后处置工作。

十一、事故调查组

牵头单位：市政府或市政府授权部门

成员单位：市公安局、市应急管理局、市相关行业主管等部门。

主要职责：负责按规定组织开展事故调查，认定事故责任，提出处理意见，总结经验教训，对应急工作开展评估。

- 附件4

事故现场应急处置工作要点

一、基本应急处置要点

发生危险化学品生产安全事故，现场指挥部应尽可能采取下列（但不限于）一项或者多项基本应急处置要点：

应急疏散：根据事故现场危险化学品自身及燃烧产物的毒害性、扩散趋势、火焰辐射热和爆炸、泄漏所涉及到的范围等，对危险区域进行评估，确定警戒隔离区，并根据事故发展、应急处置和动态监测的情况，及时调整警戒隔离区。对警戒隔离区内与事故应急处置无关的人员撤离至安全区。疏散过程中应避免横穿危险区，并注意根据危险化学品的危险特性，指导疏散人员就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采取简易有效的保护措施。

现场抢险：应急救援工作应注意科学施救。控制、记录进入现场救援人员的数量，应急救援人员应配备必要的安全防护装备，携带救生器材进入现场。受困人员转移到安全区后，由专业医疗卫生机构处置。

保卫警戒：在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

医疗救护：携带相应的急救药品赶赴现场实施现场急救，选择合适的医院实施深度治疗。

现场监测：加强事故现场的监测，根据现场动态监测信息，组织专家调整救援行动方案。

应急保障：抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施，向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品以及其他保障措施。

洗消和现场清理：在危险区与安全区交界处设立洗消站，并根据有害物质的品种使用相应的洗消药剂，对所有染毒人员及工具、装备进行洗消。事故现场各处残留的有毒有害气体应彻底清除，泄漏液体、固体应统一收集处理，洗消污水应集中净化处理，严禁直接外排。

其他注意事项：在易燃易爆危险化学品事故现场，应禁止或限制使用能产生静电、火花的有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施。

二、危险化学品事故分类

常见危险化学品事故类别如下：

（1）危险化学品火灾事故：指燃烧物质主要为危险化学品的火灾事故。具体包括：易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品以及其他危险化学品火灾。

（2）危险化学品爆炸事故：指危险化学品发生化学反应的爆炸事故，危险化学品液化气体和压缩气体的物理爆炸事故。具体包括：易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、易燃液体、易燃气体的火灾爆炸，危险化学品产生的粉尘、气体、挥发物的爆炸，危险化学品液化气体和压缩气体的物理爆炸，其他化学反应爆炸。

（3）危险化学品中毒和窒息事故：主要指人体吸入、食入或接触有毒有害化学品或者化学品反应的产物，而导致的中毒和窒息事故。具体包括：吸入中毒事故（中毒途径为呼吸道）、接触中毒事故（中毒途径为皮肤、眼睛等）、误食中毒事故（中毒途径为消化道）以及其他中毒和窒息事故。

（4）危险化学品灼烫事故：主要指腐蚀性危险化学品意外的与人体接触，在短时间内即在人体表面接触造成明显破坏的事故。腐蚀品包括酸性腐蚀品、碱性腐蚀品和其他不显酸碱性的腐蚀品。

（5）危险化学品泄漏事故：主要指气体或液体危险化学品发生了一定规模的泄漏，造成了严重的财产损失或环境污染等后果的危险化学品事故。危险化学品泄漏事故容易造成重大火灾、爆炸或中毒事故。

（6）其他危险化学品事故：其他危险化学品事故指不能归入上述5类的危险化学品事故，主要是指危险化学品的险肇事故，即危险化学品发生了人们不希望的意外事件，如盛装危险化学品的罐体、车辆倾倒或倾覆，可能但未发生火灾、爆炸、中毒和窒息、灼伤、泄漏等事故。

三、不同类型事故现场处置工作重点

危险化学品火灾事故现场处置要点：

（1）根据火灾爆炸发生位置、危险化学品性质及火势扩大的可能性，综合考虑火灾发生区域的周围环境及火灾可能对周边的影响，确定警戒范围。公众疏散组隔离外围群众、疏散警戒范围内的群众，疏散过程中应注意群众的个体防护。警戒治安组禁止无关人员进入现场，注意提前引导无关车辆绕行。

（2）调集相应的消防救援队伍、专业应急救援队伍、专家、企业应急救援队伍等救援力量赶赴现场。

（3）制定灭火方案。现场指挥部组织事发单位、专家及各应急救援小组制定灭火方案。制定灭火方案时应根据化学品的性质选用合适的灭火方法。

（4）实施灭火。注意配备必要的个体防护装备（防热辐射、防烟等）。出现意外情况时，立即撤离。

（5）现场监测。注意风向变化对火势的影响。

（6）现场指挥部根据现场事态的发展及时调整救援方案，并及时将现场情况报应急指挥部。

危险化学品爆炸事故现场处置要点：

（1）确定爆炸发生位置、引起爆炸的物质类别及爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸），初步判断是否存在二次爆炸的可能性。物理爆炸则重点关注爆炸装置的工作温度、压力及相邻装置的运行情况，谨防相邻装置二次爆炸；化学爆炸，则须关注现场点火源的情况。

（2）公众疏散组隔离外围群众、疏散警戒范围内的群众，疏散过程中应注意群众的个体防护。警戒治安组禁止无关人员进入现场，注意提前引导无关车辆绕行。

（3）如有易燃物质则应注意消除火源。在警戒区内停电、停火，消除可能引发火灾和爆炸的火源。

（4）危险化学品抢险救援组在进入危险区前宜用水枪将地面喷湿，防止摩擦、撞击产生火花，要特别注意避免泄漏的易燃液体随水流扩散。

（5）调集相应的消防救援队伍、专家、专业应急救援队伍、企业应急救援队伍等救援力量赶赴现场。

（6）如是化学爆炸，环境监测与危险废物处置组加强监测事故现场的易燃易爆气体浓度及气象条件。

（7）专家组根据现场气体浓度及爆炸源的情况确定是否有二次爆炸的危险，确定应采取的处置措施。

（8）制订救援方案并组织实施。

（9）现场指挥部根据现场事态的发展及时调整救援方案，并及时将现场情况报应急指挥部。

危险化学品易燃、易爆物质泄漏事故现场处置要点：

（1）确定泄漏的危险化学品种类及性质（主要是沸点、闪点、爆炸极限等）、泄漏源的位置及泄漏现场点火源情况。

（2）确定警戒范围。公众疏散组隔离外围群众、疏散警戒范围内的群众，疏散过程中应注意群众的个体防护。警戒治安组禁止无关人员进入现场，注意提前引导无关车辆绕行。

需要发布预警信息的事故按照《广东市突发事件预警信息发布管理办法》的有关规定执行。

（3）调集相应的消防救援队伍、企业应急救援队伍、专业应急救援队伍、防化兵部队、专家等救援力量赶赴现场。

（4）现场指挥部确定泄漏源的周围环境（环境功能区、人口密度等），明确周围区域存在的重大危险源分布情况。

（5）环境监测与危险废物处置组检测泄漏物质是否进入大气、附近水源、下水道等场所；加强现场大气、土壤、气象信息等监测，明确泄漏危及周围环境的可能性。

（6）专家组根据事故现场实际或估算的泄漏量确定泄漏时间或预计持续时间，预测泄漏扩散趋势。确定主要的控制措施（如堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）。

（7）制订应急救援方案并组织实施。

（8）各应急工作组实施救援方案，危险化学品抢险救援组进入现场控制泄漏源，抢救泄漏设备。出现意外情况，立即撤离。

（9）现场指挥部根据现场事态的发展及时调整救援方案，并及时将现场情况报应急指挥部。

（10）发生危险化学品道路运输事故，引起易燃液体罐车翻车导致泄漏的，除了上述应急响应行动外，应注意泄漏的液体流动沿路流散导致事故扩大。

（11）危险化学品水路运输事故中，发生码头或船舶易燃液体槽罐泄漏的，除了上述应急响应行动外，应注意防止泄漏的化学品对下游流域造成污染。

危险化学品有毒物质泄漏事故现场处置要点：

（1）立刻进行疏散。现场指挥部应根据泄漏的危险化学品种类及泄漏源的位置，并考虑风速风向、泄漏量、周围环境等确定警戒范围，警戒范围宜大不宜小。公众疏散组尽快疏散警戒范围内的群众，疏散过程中应注意群众的个体防护。

需要发布预警信息的事故按照《广东市突发事件预警信息发布管理办法》的有关规定执行。

（2）调集医疗急救力量携带必须的药品赶赴现场。

（3）调集所需的消防救援队伍、企业应急救援队伍、专业应急救援队伍、防化兵部队、专家等救援力量赶赴现场。

（4）环境监测与危险废物处置组检测泄漏物质是否进入大气、附近水源、下水道等场所；加强现场大气、土壤、气象信息等监测,明确泄漏危及周围环境的可能性。

（5）专家组根据事发单位提供的情况及现场监测的实际或估算的泄漏量，确定泄漏时间或预计持续时间。

（6）确定应急救援方案，实施救援。

（7）根据现场事态的发展及时调整救援方案，并及时将现场情况报应急指挥部。