## Sheet1
兴宁市 市政集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第一季度）
编号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 兴田街道办事处保卫室 | 兴宁市齐昌供水有限公司（第一自来水厂） | 兴宁市疾病预防控制中心 | 兴宁市疾病预防控制中心 | 2026-01-04 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，当总大肠菌群超标时需要检测耐热大肠菌群活大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数（以O2计）、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；消毒剂指标：游离余氯、二氧化氯、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷 | 经检测，所检指标均合格。 | 无
2 | 兴田街道宁江社区党群服务中心 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
3 | 兴田街道兴宁市第一幼儿园卫生保健室 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
4 | 兴田街道永泰华庭物业管理处 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
5 | 福兴街道华侨中学保卫室 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
6 | 福兴街道齐昌中学保卫室 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
7 | 福兴街道碧桂园名仕首府物业管理处 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
8 | 宁新街道兴宁市第一小学保卫室 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
9 | 宁新街道新兴雅苑9栋3号 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
10 | 宁新街道兴宁市第一中学西南门保卫室门口 |  |  |  | 2026-01-04 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。 （3）根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式，选择相应的检测项目。