附件

兴宁市11月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴宁市路灯管理所安全隐患 | 兴田街道 | 徐 甦 （市委常委、常务副市长） | 市城综局 （刘坚） | 兴田街道北区、长春井、容光巷、东北城脚、西北城脚等地的供电线路、路灯老化、残旧，存在安全隐患。 | 1、重新架设更换老旧线路；2、重新安装LED臂挂灯盏。 | 2017年11月30日前 |
| 2 | 罗岗镇霞岚砖厂安全隐患 | 罗岗镇红星村 | 袁勇华 （市委常委） | 罗岗镇政府 （黄浩灵） | 1、部分机械传动带未安装防护罩；2、脱硫塔侧电机设备高压电源线路贴地裸露；3、无安全警示标志。 | 1、机械传动带安装防护罩；2、脱硫塔侧电机设备高压电源线路套管，并按规范要求架设；3、购置并张贴安全警示标志。 | 2017年11月30日前 |
| 3 | 兴宁市归野食品商店安全隐患 | 兴宁市怡兴路21号 | 陈日新 （副市长） | 市食品药品监管局(李坤明) | 该店未经许可进行食品经营，存在食品安全隐患。 | 1、暂停食品经营行为；2、办理《食品经营许可证》。 | 2017年11月30日前 |
| 4 | 兴宁市亚曾纸品消防安全隐患 | 兴宁市兴城高华路鞋厂内 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办事处(李小波) | 1、部分灭火器过期失效；2、经营场所内违规使用花线；3、经营场所内违规使用闸刀开关；4、经营场所位于小区居民楼下，楼上住户多，属“三合一”场所。 | 责令搬迁 | 2017年11月30日前 |
| 5 | 广东金雁电工科技股份有限公司安全隐患 | 合水镇工业区 | 徐 甦 （市委常委、常务副市长） | 市安监局 （陈志标） | 1、个别劳动者未按规定正确佩戴防护用品；2、未进行职业病危害项目变更申报；3、未建立职业卫生管理机构。 | 1、要求劳动者工作期间按规定正确佩戴防护用品；2、按规定进行职业病危害项目变更申报；3、按要求建立职业卫生管理机构。 | 2017年11月30日前 |
| 6 | 新圩镇友谊超市消防安全隐患 | 新圩镇圩镇 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 新圩镇政府 （罗超） | 1、消防通道堆放大量货物；2、消防逃生通道门锁闭。 | 1、规范摆放货物，畅通消防通道；2、营业期间保持消防通道门能正常打开；3、加强员工安全知识培训。 | 2017年11月30日前 |
| 7 | 叶塘镇牛头坑水库安全隐患 | 叶塘镇苏京村牛头坑水库 | 陈日新 （副市长） | 市水务局 （何群辉） | 该水库前坝坡沉陷，存在安全隐患。 | 1、拆除砼防浪护坡；2、开挖回填压实坝体；3、铺设防浪护坡砼。 | 2017年11月30日前 |
| 8 | 罗浮镇浮南小学安全隐患 | 罗浮镇浮南村 | 练胜红 （副市长） | 市教育局 (罗丽思) | 该校校门前桥梁未设置防护栏，存在安全隐患。 | 1、加强学生安全教育，派值日老师巡查护送学生；2、安装防护栏。 | 2017年11月30日前 |
| 9 | S226线K25+300、K26+100道路交通安全安全隐患 | 罗岗镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局 (吴尚华) | 两路段临崖临水，无安全防护，存在安全隐患 | 临崖临水地段安装钢护栏。 | 2017年11月30日前 |
| 10 | X947线0KM与X016线0KM+700M道路交通安全隐患 | 合水镇溪唇村 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 两路交叉口为复杂路段，存在安全隐患。 | 责令安装爆闪灯、警示标志，设置防撞桶、划设减速线等。 | 2017年11月30日前 |