附件

兴宁市12月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永和中学安全隐患 | 永和镇 | 练胜红 （副市长） | 市教育局 (罗丽思) | 该校后校门围墙存在裂缝倾斜的安全隐患。 | 拆除重建。 | 2017年12月31日前 |
| 2 | 大坪镇大东村布尾水库安全隐患 | 大坪镇大东村 | 陈日新 （副市长） | 市水务局 （何群辉） | 该水库排洪口侧墙出现裂缝，存在安全隐患。 | 对排洪口侧墙进行重新修砌、灌浆加固等。 | 2017年12月31日前 |
| 3 | 黄陂镇后山村马子嶂围祇下村道安全隐患 | 黄陂镇后山村 | 朱志勇 （副市长） | 黄陂镇政府 （袁作胜） | 该村道未铺设水泥硬底化路面，下雨天泥泞不堪，影响过往车辆行人安全。 | 铺筑水泥硬底化道路。 | 2017年12月31日前 |
| 4 | 兴宁市华联医药有限公司安全隐患 | 兴宁市宁江路212客运大楼三楼 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局(黄耀添) | 该公司使用一台国家明令淘汰的简易电梯，存在安全隐患。 | 立即停止使用，限期拆除。 | 2017年12月31日前 |
| 5 | 兴宁市家佳购物广场有限公司消防安全隐患 | 兴城怡苑路嘉兴名都丽景苑第10-20卡 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办事处(李小波) | 1、灭火器材配备不足；2、消防应急照明灯装置不足；3、楼梯安全通道堆放杂物。 | 1、购置足够的灭火器材和消防应急照明灯，并合理放置；2、清除楼梯通道杂物、畅通安全通道。 | 2017年12月31日前 |
| 6 | 兴宁市皇朝家俱有限公司安全隐患 | 兴合线工业园区段 | 袁勇华 （市委常委） | 市工业园管委会（马志源） | 1、生产车间内封边机等机器设备未张贴安全操作规程；2、原料仓库缺少安全警示标志。 | 1、生产车间封边机等机器设备张贴安全操作规程；2、原料仓库张贴安全警示标志。 | 2017年12月31日前 |
| 7 | 鸿昌家俬厂安全隐患 | 龙田镇（兴宁市粤东饮料厂内） | 袁勇华 （市委常委） | 市科工商务局（吴新明） | 1、油漆仓库未按规范要求设置，且存放烤漆过多；2、生产车间有员工吸烟。 | 1、按规范要求设置专门油漆仓库，且合理存放烤漆；2、加强监管，严禁生产车间吸烟；3、加强员工安全生产知识培训，提高员工安全意识。 | 2017年12月31日前 |
| 8 | 黄标华木器加工店消防安全隐患 | 合水镇 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 合水镇政府 （陈静） | 1、灭火器材配置不足；2、作业场所供电线路凌乱；3、消防通道堆放杂物；4、安全警示标志不足。 | 1、购置足够的灭火器材并合理摆放；2、规范布设作业场所供电线路；3、清除杂物，畅通消防通道；4、购置并张贴醒目的安全警示标志。 | 2017年12月31日前 |
| 9 | G206线K2210+900道路交通安全安全隐患 | 新圩镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局 (吴尚华) | 该路段为复杂路口地段，缺少安全警示标志标线，危及过往行人车辆安全，存在安全隐患。 | 计划重划标线，设置道口桩、“T”字牌等安全警示标志标线。 | 2017年12月31日前 |
| 10 | X013线k5+523m-548m道路交通安全隐患 | 径南镇宝山村 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段左侧为高边坡，路基崩塌，存在安全隐患。 | 计划修筑防护墙等。 | 2017年12月31日前 |