附件

兴宁市2月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新坪塘村委侧道路安全隐患 | 刁坊镇新坪塘村 | 温启龙 （市委常委） | 刁坊镇政府 （罗平） | 该村委侧的小桥两端路段弯道角度大，视线不良，影响过往车辆行人安全，存在安全隐患。 | 对该座桥进行扩宽，并对两端道路进行裁弯取直。 | 2018年2月28日前 |
| 2 | 兴宁市海澜之家服装店消防安全隐患 | 兴城团结路南面中段路口 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办 (李小波) | 1、灭火器材配备不足；2、店内未安装消防喷淋装置；3、店内未安装消防报警器。 | 1、购置足够的灭火器材并合理放置；2、店内安装消防喷淋装置；3、店内安装消防报警器。 | 2018年2月28日前 |
| 3 | 大坪镇彩钟电子厂安全隐患 | 大坪镇秋水村乌石头 | 练胜红 （副市长） | 大坪镇政府 (刘 渊) | 1、消防通道堵塞；2、灭火器材过期失效；3、厂内作业车间不通风、气味浓郁；4、员工未佩戴劳保用品。 | 1、畅通消防通道；2、更换过期的灭火器材；3、厂内作业车间设置通风设施并保持通风；4、员工按要求佩戴劳保用品。 | 2018年2月28日前 |
| 4 | 柏兴加油站安全隐患 | 合水镇 | 徐甦 （市委常委、常务副市长） | 市安监局 （陈志标） | 1、加油站防雷检测已过期；2、静电报警仪失效；3、安全检查台账未更新。 | 1、对加油站进行防雷检测；2、更换失效的静电报警仪；3、及时更新安全检查台账，并做好隐患排查自查自纠工作。 | 2018年2月28日前 |
| 5 | 兴宁市京硕电子有限公司消防安全隐患 | 坭陂镇新民村 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 坭陂镇政府 （陈云） | 1、安全出口无应急照明灯；2、车间未安装烟雾感应器；3、临时车间供电线路架设凌乱、裸露；4、消防通道指示标志标识不明显。 | 1、安全出口安装应急照明灯；2、车间安装烟雾感应器；3、规范架设临时车间供电线路；4、重新划设消防通道指示标志标识。 | 2018年2月28日前 |
| 6 | 兴宁市华锐造纸厂安全隐患 | 刁坊镇刁潭村 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局(黄耀添) | 1、在用烘缸超期未检；2、在用锅炉安全阀、压力表超期未检。 | 禁止使用，待检验检测合格后方可使用。 | 2018年2月28日前 |
| 7 | 朱坑河治理工程朱坑村施工段安全隐患 | 大坪镇朱坑村朱屋 | 陈日新 （副市长） | 市水务局 （何群辉） | 该河段堤面因治理工程造成路面坑洼、泥泞，影响过往行人车辆安全。 | 整理该河段堤面并铺设石沫。 | 2018年2月28日前 |
| 8 | 伟峰电器维修店安全隐患 | 径南镇 | 赖伟强 （市委常委） | 径南镇政府 （曾秋勇） | 1、杂物堵塞消防通道；2、供电线路架设凌乱。 | 1、畅通消防通道；2、重新规范布设供电线路。 | 2018年2月28日前 |
| 9 | G205线K2682+500道路交通安全安全隐患 | 新陂镇洪溪桥 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局 (吴尚华) | 该路段为高速公路出入口，过往车辆人员众多混杂，存在安全隐患。 | 计划在该路段设立红绿灯和交通渠化。 | 2018年2月28日前 |
| 10 | X015岗汾线k12+k14道路交通安全隐患 | 罗岗镇徐坑 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段多处破碎，影响车辆人员通行，存在安全隐患。 | 修补破损路面。 | 2018年2月28日前 |