附件

兴宁市3月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛公寨水库安全隐患 | 坭陂镇坜陂毛公寨 | 陈日新 （副市长） | 市水务局 （何群辉） | 该水库进水口闸门坏损漏水，存在安全隐患。 | 1、更换拉杆；2、更换底垫板；3、更换盖板。 | 2018年3月31日前 |
| 2 | 刁坊镇河塘岭村九秦库尾坑至黄塘凹路段安全隐患 | 刁坊镇河塘岭村 | 温启龙 （市委常委） | 刁坊镇政府(罗平) | 该路段因来往车辆多，路面损毁严重，影响过往车辆行人安全，存在安全隐患。 | 树立警示牌，并对该路段进行水泥路面修筑。 | 2018年3月31日前 |
| 3 | X958线k6+200-500道路交通安全隐患 | 刁坊镇新坪塘村 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局(钟安昌) | 该路段为高边坡，无安全防护，存在安全隐患。 | 安装钢护栏等。 | 2018年3月31日前 |
| 4 | 麦琪装饰材料有限公司安全隐患 | 永和工业园 | 冯 振 （市委常委） | 永和镇政府分管安全领导（钟自红） | 1、废弃材料堵塞车间通道；2、车间墙角堆放大量杂物；3、车间停放摩托车。 | 1、畅通生产车间通道；2、清除车间墙角杂物；3、生产车间禁止停放摩托车，在厂区规范设置员工摩托车停放点。 | 2018年3月31日前 |
| 5 | 永和塑料厂安全隐患 | 永和镇三丰村 | 冯 振 （市委常委） | 永和镇政府分管安全领导（钟自红） | 1、杂物堵塞通道；2、成品仓库货物堆放超高。 | 1、清除杂物，畅通安全通道；2、规范堆放货物。 | 2018年3月31日前 |

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 兴宁市燃料公司龙田储气站安全隐患 | 龙田镇苑塘村 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局 (黄耀添) | 该储气站的管道安全阀超期未检测检验，存在安全隐患。 | 禁止使用，待检验检测合格后方可使用。 | 2018年3月31日前 |
| 7 | 大坪镇信锐鞋面加工厂安全隐患 | 大坪镇 | 袁勇华 （市委常委） | 市中小企业局（张小海） | 1、生产车间安全通道不明显；2、员工安全意识淡薄，未佩戴口罩等安全防护用品；3、企业相关台账记录不完善。 | 1、生产车间划设明显安全通道；2、加强员工安全培训，要求员工佩戴符合规范的劳动防护用品；3、完善相关台账记录。 | 2018年3月31日前 |
| 8 | 兴宁市肥皂厂安全隐患 | 宁中镇 | 袁勇华 （市委常委） | 市科工商务局（吴新明） | 该厂仓库货物堆放零乱，货物堵塞安全通道。 | 按规范要求摆放货物，划设安全通道，确保安全通道畅通。 | 2018年3月31日前 |
| 9 | 刘宇林商店消防安全隐患 | 新圩镇蓝布村 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 新圩镇政府(罗超) | 商店内违规住人，存在安全隐患。 | 搬离住宿人员。 | 2018年3月31日前 |
| 10 | S225线K29+100道路交通安全安全隐患 | 黄槐镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局（吴尚华） | 该路段为复杂路口地段，过往车辆人员众多混杂，存在安全隐患。 | 设立道口桩等安全警示装置。 | 2018年3月31日前 |

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导孝东、徐甦同志，市委、市政府有关

领导，市府办何森清副主任。