**兴宁市4月份十项较为突出安全隐患情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患名称** | **隐患地址** | **挂牌督办领导（职务）** | **隐患整改督办单位（责任人）** | **存在隐患****和问题** | **采取措施** | **完 成****时 限** |
| 1 | 罗岗镇原徐坑水泥厂废弃高压线路安全隐患 | 罗岗镇红星村、徐坑村、霞岚村等 | 袁勇华（市委常委） | 罗岗镇政府（黄浩灵） | 该厂废弃高压线路部分线路跌落，且多处跨越10kv带电线路，存在触电隐患。 | 聘请专业施工队对废弃线路进行安全拆除。 | 2018年4月30日前 |
| 2 | 兴宁市通旺门业经营部消防安全隐患 | 兴宁市官汕一路106部队2101号 | 曾招强（副市长、公安局局长） | 兴田街道办（李小波） | 1、经营场所违规住人；2、经营场所未设置安全管理制度；3、消防灭火器材配备不足；4、消防通道堵塞。 | 责令搬迁。 | 2018年4月30日前 |
| 3 | 沟尾坑水库安全隐患 | 水口镇沟尾坑水库 |  陈日新（副市长） | 市水务局（何群辉） | 该水库老输水涵进口封堵不实，造成漏水，存在安全隐患。 | 开挖清理老输水涵口进行重新封堵。 | 2018年4月30日前 |
| 4 | 大坑机砖厂安全隐患 | 水口镇大坑村 | 朱志勇（副市长） | 水口镇政府（曾发茂） | 该厂生产工艺和设施老旧，产能落后，属于关停对象，存在安全隐患。 | 拆除砖厂。 | 2018年4月30日前 |
| 5 | 刁坊镇周兴村道路安全隐患 | 刁坊镇周兴村 | 温启龙（市委常委） | 刁坊镇政府(罗平) | 该村道路因铺设自来水管在路边开挖小沟，影响村民出行安全。 | 1、竖立警示牌；2、先回填泥土，保障村民日常出行；3、铺设自来水管后及时对路面进行修筑。 | 2018年4月30日前 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患名称** | **隐患地址** | **挂牌督办领导（职务）** | **隐患整改督办单位（责任人）** | **存在隐患****和问题** | **采取措施** | **完 成****时 限** |
| 6 | 坭陂镇南兴幼儿园防雷安全隐患 | 坭陂镇新民村 | 陈日新（副市长） | 市气象局(张振坚) | 该幼儿园未安装防雷设施，存在防雷安全隐患。 | 安装防雷设施。 | 2018年4月30日前 |
| 7 | 新圩镇权昌商店消防安全隐患 | 新圩镇虎洞村  | 曾招强（副市长、公安局局长） | 新圩镇政府（罗超） | 该店店内供电线路裸露，存在安全隐患。 | 按规范要求重新规范布设供电线路。 | 2018年4月30日前 |
| 8 | 坪洋中心小学安全隐患 | 大坪镇坪洋 | 练胜红（副市长） | 市教育局（罗丽思） | 该学校门口排水沟未安装防护设施，存在安全隐患。 | 安装防护栏。 | 2018年4月30日前 |
| 9 | S226线K5+650-K5+710道路交通安全安全隐患 | 罗浮镇 | 朱志勇（副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为临水临崖路段，存在安全隐患。 | 设立钢护栏等安全设置。 | 2018年4月30日前 |
| 10 | S225线K29+100道路交通安全安全隐患 | 黄陂镇岗背桥尾 | 朱志勇（副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段为繁杂路口，过往车辆人员较多，存在安全隐患。 | 划设减速带、安装道口桩等安全装置。 | 2018年4月30日前 |