附件

兴宁市6月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗岗镇秀基坑水库安全隐患 | 罗岗镇溪联村新村 | 陈日新 （副市长） | 市水务局（何群辉） | 该水库前坡水泥块崩塌，水库底涵严重堵塞。 | 1、前坡清理，填实铺设砼；2、疏通水库底涵。 | 2018年6月30日前 |
| 2 | 叶塘镇来兴机砖厂安全隐患 | 叶塘镇富祝村 | 徐 甦 （市委常委、常务副市长） | 叶塘镇政府（万耀明） | 1、供电线路架设不规范；2、部分机器传动轴装置未防护；3、安全警示标志不足；4、安全生产台账不健全。 | 1、重新规范架设供电线路；2、机器传动轴安装防护装置；3、购置张贴足够的安全警示标志；4、完善安全生产相关台账。 | 2018年6月30日前 |
| 3 | 刁坊学校安全隐患 | 刁坊圩镇 | 练胜红 （副市长） | 市教育局（罗丽思） | 该学校中学部有部分临街围墙存在倾斜开裂的安全隐患。 | 对倾斜开裂处围墙重新修建。 | 2018年6月30日前 |
| 4 | 兴宁市平兴钢板厂消防安全隐患 | 兴宁市106部队内 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办（李小波） | 1、生产车间消防通道堵塞；2、生产车间供电线路凌乱；3、生产车间机械设备没有防护措施； 4、生产车间消防灭火器材配备不足、部分过期失效。 | 1、畅通消防通道；2、重新规范铺设供电线路；3、生产车间机械设备按规范要求设置防护措施； 4、配备足够的灭火器材并在醒目易取位置摆放。 | 2018年6月30日前 |
| 5 | 云英电子厂安全隐患 | 黄槐镇禾村村 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 黄槐镇政府（蓝彬） | 1、杂物堵塞安全通道；2、灭火器材配备不足；3、安全警示标志不足。 | 1、畅通消防安全通道；2、配备足够的灭火器材并合理摆放；3、购置并张贴足够的安全警示标志。 | 2018年6月30日前 |

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 兴宁龙锋建材厂消防安全隐患 | 合水镇白泡村 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 合水镇政府（陈静） | 1、生产车间供电线路架设不规范；2、安全生产管理台账不完善。 | 1、规范架设生产车间供电线路；2、完善安全生产管理台账。 | 2018年6月30日前 |
| 7 | 大坪镇丰裕电子厂安全隐患 | 大坪镇大东村农民街 | 练胜红 （副市长） | 大坪镇政府(刘渊) | 1、该厂未办理营业执照；2、未设置安全生产制度牌及警示标志；3、无灭火器材。 | 1、限期办理营业执照；2、购置并张贴安全生产制度牌及警示标志；3、购置并合理摆放灭火器材。 | 2018年6月30日前 |
| 8 | 兴宁市鸿俊轮胎翻新有限公司安全隐患 | 龙田镇环陂村烟墩窝 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局（黄耀添） | 在用硫化罐超期未检测，存在安全隐患。 | 停止使用，限期进行检测。 | 2018年6月30日前 |
| 9 | X013线K26+950安全隐患 | 石马镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为临水临崖路段，存在安全隐患。 | 设立钢护栏等安全装置。 | 2018年6月30日前 |
| 10 | X017线兴将路安全隐患 | 刁坊镇三金拦河闸口路段 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段周围人口密集，属三叉路口，过往车辆较多、车速快，存在安全隐患。 | 设置减速带等安全装置。 | 2018年6月30日前 |