附件

兴宁市7月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗浮镇周帮水库安全隐患 | 罗浮镇浮西村 | 陈日新 （副市长） | 市水务局（何群辉） | 该水库老输水函管坏损漏水。 | 1、输水涵头重新开挖清理、封堵；2、坝后坡回填反滤料。 | 2018年7月31日前 |
| 2 | 水宋公路璜江村路段道路安全隐患 | 水口镇水宋路璜江村路段 | 朱志勇 （副市长） | 水口镇政府（曾发茂） | 该路段部分路基崩塌，危及过往行人车辆通行。 | 砌墙，安装防护墙。 | 2018年7月31日前 |
| 3 | 大坪镇鸽池村河堤安全隐患 | 大坪镇鸽池村S339线3Km+500处 | 练胜红 （副市长） | 大坪镇政府（刘渊） | 该村河堤崩坡约30米，存在安全隐患。 | 修复河堤。 | 2018年7月31日前 |
| 4 | 雄丰塑料制品厂消防安全隐患 | 兴宁市106部队内 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办（李小波） | 1、生产车间消防通道堵塞；2、生产车间违规使用双刀开关；3、生产车间线路凌乱，部分未套管； 4、生产车间消防灭火器材部分过期失效。 | 1、畅通消防通道；2、拆除更换违规使用的线路开关；3、重新规范铺设供电线路；4、更换过期失效的的灭火器材。 | 2018年7月31日前 |
| 5 | 兴宁市兴盛玩具有限公司安全隐患 | 工业园兴合线侧 | 袁勇华 （市委常委） | 工业园管委会（马志源） | 该公司危险化学品存放区防雷装置检测过期。 | 责令对防雷装置重新检测。 | 2018年7月31日前 |

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 兴宁市迅恩电子厂安全隐患 | 刁坊镇刁坊桥新公路 | 温启龙 （市委常委） | 刁坊镇政府(罗平) | 该电子厂厂房设在二楼，只有一个安全逃生通道，存在隐患。 | 责令将该厂从二楼搬迁至一楼或在二楼增设安全逃生通道。 | 2018年7月31日前 |
| 7 | 兴宁市农科所安全隐患 | 兴宁市农科所 | 陈日新 （副市长） | 市农业局(曾巨文) | 该所的围墙开裂、倾斜，存在安全隐患。 | 重新修筑围墙。 | 2018年7月31日前 |
| 8 | 广东三丰禽业食品有限公司安全隐患 | 兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局（黄耀添） | 在用一台电热蒸气锅炉未经检测检验，存在安全隐患。 | 停止使用，限期进行检测检验。 | 2018年7月31日前 |
| 9 | S226线k5+700线道路交通安全隐患 | 罗浮镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为临水临崖路段，存在安全隐患。 | 安装钢护栏等安全装置。 | 2018年7月31日前 |
| 10 | X013径石线k5+600M道路交通安全隐患 | 径南镇马山 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段为转弯、临水路段，过往车辆较多，未安装防护栏等措施，存在安全隐患。 | 安装钢护栏等安全装置。 | 2018年7月31日前 |