附件

兴宁市8月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小丰水库安全隐患 | 水口镇小丰村 | 陈日新 （副市长） | 市水务局（何群辉） | 该水库主坝坝面不平，遇雨天积水严重，存在安全隐患。 | 1、完善主坝坝面排水沟；2、实施坝面改造。 | 2018年8月31日前 |
| 2 | 兴宁市和山岩水库安全隐患 | 宁中镇和山村 | 陈日新 （副市长） | 市水务局（何群辉） | 该水库各入口未设立安全警示牌、警戒线，大坝未设立安全防护栏等安全设施，危及过往行人安全，存在安全隐患。 | 1、在水库各入口处设立警示牌、拉设警戒线等安全警示设施；2、在大坝设立铁丝拦网，全封闭式控制等安全装置。 | 2018年8月31日前 |
| 3 | 鸿源生态旅游股份有限公司安全隐患 | 坭陂镇合湖村 | 朱志勇 （副市长） | 坭陂镇政府（陈 云） | 1、该公司游泳池水深标识不明显；2、救生员证未年审且已过有效期，未能提供游泳教练员证；3、营业执照未设置有经营性游泳场所业务。 | 1、明显标识游泳池水深；2、聘请有证救生员，提供教练员证；3、要求办理经营性游泳场所业务营业执照。 | 2018年8月31日前 |
| 4 | G205线K2650+400线道路交通安全隐患 | 径南镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为上坡路段，未设置爬坡车道标识等，存在安全隐患。 | 设置爬坡车道标识等安全设施。 | 2018年8月31日前 |
| 5 | X016合松线道路交通安全隐患 | 加坡岭加油站门口 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段为转弯路段，过往车辆较多，未设置减速带等措施，存在安全隐患。 | 弯道两端设置减速带等安全装置。 | 2018年8月31日前 |

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 南方中腾橡胶机械厂消防安全隐患 | 兴宁市106部队内 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办（李小波） | 1、生产车间消防通道堵塞；2、生产车间违规使用闸刀开关；3、生产车间供电线路凌乱，部分未套管； 4、生产车间消防灭火器材部分过期失效。 | 1、畅通消防通道；2、拆除更换违规使用的线路开关；3、重新规范铺设供电线路； 4、更换过期失效的灭火器材。 | 2018年8月31日前 |
| 7 | 兴宁市恒宇机械制造有限公司安全隐患 | 黄槐镇原机修厂内 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 黄槐镇政府（蓝彬） | 1、车间内灭火器材配备不足；2、部分员工未佩戴个人安全防护装置；3、员工安全意识不强。 | 1、配备足够的灭火器材并合理摆放；2、员工上班时应规范佩戴个人防护安全装置；3、加强员工安全知识培训。 | 2018年8月31日前 |
| 8 | 永和塑料厂安全隐患 | 永和镇三丰村 | 冯振 （市委常委） | 永和镇政府（曾波） | 1、车间、通道堆放废料品、阻塞通道等；2、灭火器材配备不足，摆放不规范；3、仓库成品堆放不规范。 | 1、畅通车间通道；2、配备足够的灭火器材，并规范摆放；3、规范堆放仓库成品。 | 2018年8月31日前 |
| 9 | 广东金雁电工科技股份有限公司安全隐患 | 兴宁市合水镇合水工业区 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局(黄耀添) | 该公司在用一台叉车未经检测检验。 | 停止使用，经检测检验合格后方可使用。 | 2018年8月31日前 |
| 10 | 兴宁市乐仙腐竹厂安全隐患 | 新陂镇乐仙村 | 何小娟 （市委常委） | 新陂镇政府（陈媛媛） | 该厂部分供电线路裸露，存在安全隐患。 | 规范布设供电线路，对裸露供电线路进行套管。 | 2018年8月31日前 |