附件

兴宁市9月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自家人超市消防安全隐患 | 兴田街道办城南市场 | 徐 甦 （市委常委、常务副市长） | 兴田街道办（李小波） | 该超市存在消防安全隐患：1、超市楼梯间堆放大量货品，违规占用安全通道；2、超市内的火灾自动报警仪不能正常工作；3、超市内供电线路铺设凌乱，部分线路裸露；4、超市内大部分灭火器材过期失效。 | 责令搬迁，限期拆除。 | 2018年9月30日前 |
| 2 | 福兴梅子水库安全隐患 | 福兴街道办梅子村 | 陈日新 （副市长） | 市水务局（何群辉） | 该水库拉杆断裂，输水涵管堵塞，存在安全隐患。 | 降低水库水位运行，疏通水库底涵，更换拉杆。 | 2018年9月30日前 |
| 3 | X002叶石线K11+100道路交通安全隐患 | 叶塘镇下中村 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局分管领导 （罗敬良） | 该路段为上边坡塌方，严重影响过往人员车辆通行，存在安全隐患。 | 设置安全警示标志，修筑防护墙等安全装置。 | 2018年9月30日前 |
| 4 | G205线K2646+200道路交通安全隐患 | 径南镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为临水临崖路段，未设置防护措施，存在安全隐患。 | 设置混泥土防护栏等安全设施。 | 2018年9月30日前 |
| 5 | 坭陂镇王村消防安全隐患 | 坭陂镇合湖村汤一村交界处 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 坭陂镇政府(陈 云) | 1、高温蒸馏区供电线路布设不规范，有电线搭铁；2、高温蒸馏区未做好防火隔离；3、厂区无警示标识、无安全出口指示牌，无应急照明灯；4、厂区灭火器材配备不足。 | 1、规范布设高温蒸馏区供电线路；2、高温蒸馏区按规定做好防火隔离；3、厂区张贴或设置警示标识、安全出口指示牌和应急照明灯；4、厂区配备足够的灭火器材。 | 2018年9月30日前 |

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 兴宁市叶塘中学安全隐患 | 叶塘镇圩镇 | 练胜红 （副市长） | 市教育局（罗丽思） | 该校校园内天桥栏杆损坏，影响过往师生安全。 | 责令限期维修天桥栏杆。 | 2018年9月30日前 |
| 7 | 罗岗镇鑫东电子厂安全隐患 | 罗岗镇元潘路口往上100米 | 袁勇华 （市委常委） | 罗岗镇政府（黄浩灵） | 1、仓库通道内堆积货物过多，占用安全通道；2、随处摆放杂物；3、灭火器材过期失效且数量不足。 | 1、仓库规范摆放货物，及时处理过多货物，畅通安全通道；2、配备足够的灭火器材并合理摆放；3、加强员工安全知识培训。 | 2018年9月30日前 |
| 8 | 梅州市丰谷音响科技有限公司安全隐患 | 工业园新兴大道南 | 袁勇华 （市委常委） | 工业园管委会（马志源） | 1、未建立安全生产责任制；2、杂物堵塞生产车间安全通道；3、灭火器材配备不足。 | 1、建立安全生产机构、安全生产责任制度，并上墙公布；2、清除杂物，畅通生产车间安全通道；3、配备足够的灭火器材，并规范摆放。 | 2018年9月30日前 |
| 9 | 兴宁立讯精密工业有限公司安全隐患 | 兴宁工业园区 | 徐 甦 （市委常委、常务副市长） | 市安监局(陈志标) | 1、该公司未能提供今年劳动者职业健康体检资料；2、一楼前加工车间配电箱缺少灭火器材、绝缘垫。 | 1、完善劳动者职业健康体检资料；2、在一楼前加工车间配电箱配备灭火器材、绝缘垫。 | 2018年9月30日前 |
| 10 | 梅州昌盛礼品有限公司安全隐患 | 水口镇水宋路 | 徐 甦 （市委常委、常务副市长） | 市安监局（陈志标） | 该公司未进行职业病危害项目申报。 | 责令该公司限期进行职业病危害项目申报。 | 2018年9月30日前 |