附件

兴宁市10月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G205线K2669+170道路交通安全隐患 | 永和镇 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局(吴尚华) | 该路段为穿圩路段，过往人员车辆多，未设置相关安全警示标志标识，存在安全隐患。 | 设置红绿灯等安全设施。 | 2018年10月31日前 |
| 2 | X013径石线K3+020-160道路交通安全隐患 | 径南镇坪宫村 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局(吴尚华) | 该路段为上边坡塌方，严重影响过往人员车辆通行，存在安全隐患。 | 设置安全警示标志，安装钢护栏等安全装置。 | 2018年10月31日前 |
| 3 | 水洗厂安全隐患 | 兴田街道106部队内 | 徐甦 (市委常委、常务副市长) | 兴田街道办（李小波） | 1、生产场所灭火器材配备不足；2、生产场所安全管理制度不健全；3、生产场所物品堆放凌乱，严重堵塞安全通道；4、生产场所路线铺设凌乱，部分线路未套管；5、生产场所采用易燃材料搭建；6、属“三合一”场所。 | 该厂设备属于落后产能设备，设备老化，环境污染大，责令企业更新设备，或搬迁关闭拆除，淘汰落后产能。 | 2018年10月31日前 |
| 4 | 兴宁市田家炳中学安全隐患 | 兴城兴佛路10号 | 练胜红 （副市长） | 市教育局（罗丽思） | 台风“山竹”把位于3栋学生宿舍后面的大树吹倒压在4栋宿舍的阳台和车棚，影响学生安全。 | 1、对局部区域加强警示；2、砍除压在阳台过道上的树枝；3、修护车棚。 | 2018年10月31日前 |
| 5 | 新兴机砖厂安全隐患 | 永和镇沙坪村 | 冯振 （市委常委） | 永和镇政府 （钟自红） | 1、生产车间的供电线路部分未套管；2、搅拌场使用的工具乱放、不规范；3、部分作业员工未使用劳保防护用品。 | 1、规范布设供电线路；2、规范摆放搅拌场使用的工具；3、购置足量的劳保用品，确保所有作业员工使用劳保用品。 | 2018年10月31日前 |

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 万兴家俬厂安全隐患 | 龙田镇环陂村 | 袁勇华 （市委常委） | 市中小企业局 (张小海） | 1、无安全生产机构、无制度；2、生产车间灭火器材配置不足；3、警示标志不足。 | 1、建立健全安全生产机构及安全生产制度；2、生产车间购置足够的灭火器材；3、增设警示标志。 | 2018年10月31日前 |
| 7 | 新圩镇广新建材安全隐患 | 新圩镇新畲延长线 | 姚智超 (市委常委、副市长) | 新圩镇政府(罗超) | 1、该店供电线路裸露；2、消防通道堵塞。 | 1、对裸露的供电线路进行规范套管；2、畅通安全通道；3、加强员工安全知识的培训。 | 2018年10月31日前 |
| 8 | 兴宁市粤东饮料厂（鸿昌家俬厂）安全隐患 | 龙田镇 | 袁勇华 （市委常委） | 市科工商务局（吴新明） | 1、车间部分灭火器过期失效；2、车间内有吸烟现象；3、车间内摆放货物凌乱，堵塞消防通道。 | 1、及时更换灭火器；2、加强员工安全教育，杜绝工人在车间内吸烟；3、规范摆放货物，畅通安全通道。 | 2018年10月31日前 |
| 9 | 罗岗镇丹妞超市安全隐患 | 罗岗镇政府前街 | 袁勇华 （市委常委） | 罗岗镇政府（黄浩灵） | 该超市门前入口处消防通道堵塞，超市收费处通道堵塞。 | 1、门前划设安全通道，并保持畅通；2、搬离超市消防通道货物，确保消防通道畅通。 | 2018年10月31日前 |
| 10 | 大坪镇大坪加油站安全隐患 | 大坪镇开发区 | 练胜红 （副市长） | 大坪镇政府（刘渊） | 1、加油区摆放冰箱等电器；2、安全生产台账不完善。 | 1、加油区搬离冰箱等电器；2、完善安全生产台账记录。 | 2018年10月31日前 |